IP  -   PRYWATNE  BIURO  PROJEKTÓW

31-858  Kraków os. Kościuszkowskie 6/390

tel/fax  0-12-649-82-10,  648-00-50, ,  tel. kom. 0-604-98-13-28,  e-mail: ip_pbp@pro.onet.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N A D Z Ó R     A U T O R S K I

OBIEKT:            Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

ADRES:             Nowy Sącz ul. Jagiellońska 56a

INWESTOR:     Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a

TEMAT:            Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i chłodzenia- Remont

AUTOR:            mgr inż. Maciej Obtułowicz

DATA:              maj 2008  r.

IP-Prywatne Biuro Projektów wyraża zgodę na zastosowanie, jako zamiennik, w miejsce projektowanych rur miedzianych typ IMI, rur ze stali węglowej, niestopowej,  zewnętrznie ocynkowanych typu STEEL produkcji F-my KAN. Połączenia rur metodą Press

( zaprasowywania ). Średnice przewodów, jak dla rur miedzianych,  pozostają bez zmian.

Autor

mgr inż. Maciej Obtułowicz